ecoTEC pro

Настенный газовый конденсационный двухконтурный котел в базовой комплектации мощностью 23, 28 и 34 кВт.

- Высокая эффективность за счет использования теплоты конденсации

- Пятое поколение конденсационной техники

- Сниженное потребление газа и электроэнергии

- Легкий монтаж и доступ ко всем необходимым компонентам

- Модели мощностью 23, 28 и 34 кВт

Описание

- Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсаци

- Модулирующая горелка, диапазон мощности — от 28% до 100%

- DIA-System (цифровая информационно-аналитическая система)

- Класс NOx - 5

- Средний КПД за отопительный сезон — 109 %

Оснащение

- Новый дизайн

- Дисплей с подсветкой и дублированем кодов сообщения текстовой строкой

- Встроенный двухступенчатый насос системы отопления с автоматическим переключением

- Автоматический воздухоотводчик

- Предохранительный вентиль

- 10-литровый расширительный бак

- Отвод конденсата из аппарата и системы дымоходов через встроенный сифон

- Аналоговый датчик давления

- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали

- Пластинчатый вторичный теплообменник для горячей воды

- Вентилятор с регулируемым числом оборотов

- Пневматическое регулирование коэффициента избытка воздуха

- Горелка с предварительным принудительным смешением

- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и нагрева воды

- Электронное зажигание и контроль процесса горения

- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта eBus

Возможности установки

- Отопление и нагрев воды

- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления

- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир

- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи

- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ